|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-8

Датум: 19.11. 2018.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 3263/2 од 24.10. 2018. године, сачинила је

III измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018

Допуњује се Конкурсна документација за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018, на следећи начин:

У Конкурсној документацији у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., у тачки 2. Техничке карактеристике (спецификација) добара, у оквиру ставке 7. OPERATORSKA (AKVIZICIONA) KONZOLA SA UREĐAJEM ZA AUTONOMNI RAD RAČUNARA додају се подставке 7.9 и 7.10 и гласе:

| 7.9 | Prikaz kardioloških alata koji omogućavaju brzu vizuelizaciju jedne ili više kardio faza kao i sinhronizaciju više kardio faza sa MIP alatima |
| --- | --- |
| 7.10 | Minimum kardiološka merenja: ESV, EDV, CO i EF ili "odgovarajuće" |

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог:  Измењена и допуњена Конкурсна докуметација.