## Obrazac ponude
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
Nemedicinska oprema-projektovani nameštaj JNMV 1/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija broj | Stavka broj | Poz. | N A Z I V | OPIS | kom. | cena | ukupno
[6 empty] | din | din
NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ
| ORN: | 3900000 | Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете) и средства за чишћење
I SPRAT
| 1 | A8065 | NOSAČ POSUDA ZA PACIJENTE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Koriste se u zdravstvenim ustanovama sličnim ustanovama kod nepokretnih bolesnika. Materijal posude omogućava nesmetano pranje, dezinfekciju i sterilizaciju.
|  |  | DIMENZIJE: | 65 x 35 x 65 kg
|  |  | TEŽINA: | 0,3 kg
|  |  | MATERIJAL: | Konzolni nosač posuda - od nerdjajućeg čelika, kiselootpronog , kvaliteta Č4580 u mat završnoj obradi (EN 1.4301, DIN x5 CrNi 18’10, AiSi 304, SS 2332, PK11EX).
|  |  | BOJA: | standardna
|  |  | MONTAŽA: | nije predviđena od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 2 | B2101 | ZIDNI ODBOJNIK
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih elemenata u celinu.
Koristi se za zaštitu zidnih površina u komunikacijama zdravstvenih objekata.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta
- zidni odbojnik sa nosačem
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita :
(220+465+220+185+70+140) x 30 x 2 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | iverica,
|  |  | BOJA: | FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 3 | B2101 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 340 x 60 x 180
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 4 | B2102 | KONTROLNI PULT
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa uzvišenjem, odnosno formiranim prostorom za nesmetano postavljanje energetskog kanala sa svim neophodnim priključcima jake i slabe struje.
Koristi se za smeštaj neophodnih uređaja za administrativno-medicinski rad, manuelni rad i sl.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju pulta čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, mesto za računar, mesto za štampač)
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm.
U delu radne ploče (bočno i po dužini), formira se prostor – uzvišenje dvostruke namene:
- za nesmetano postavljanje energetskog kanala sa svim neophodnim priključcima jake i slabe struje,
- kao deo prostora za manuelni rad pre svega pacijenata
Ploča se postavlja na visini 75cm odnosno sa integrisanim uzvišenjem na visini od 115cm.
Pult se postavlja samostalno u prostor, što podrazumeva finalnu obradu svih vidnih stranica (prednja i bočna strana).
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom pulta
- radna ploča sa uzvišenjem za energetski kanal, ʺhi-macsʺ ili ekvivalentno
- obrada prednje stranice i bočnih stranica iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita (280+50) x 85 x 75(115) cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Ploča: HI-MACS, Light Green S212
Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 5 | B2103 | RADNA POVRŠINA ZA MEDICINSKE POTREBE SA JEDNIM KORITOM I UGRADNIM FRIŽIDEROM
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom.Koristi se za smeštaj medicinskih uređaja, manuelni rad i pranje medicinskog pribora.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, eventualno mesto za računar, štampač i sl.).
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja elemenata.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne površine postavlja se korito za pranje, dimenzija cca. 50x40x30 cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺHi - macsʺ ili ekvivalentno sa jednim koritom i zidnim uzvišenjem
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
- ugrađni frižider
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 160 x 60 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
Radna ploča:HI-MACS, Light Green S212
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 6 | B2104 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih.
Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police.
Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su zatvoreni, punim vratima i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 160 x 30 x 60 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom,
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 7 | B2105 | KOMPLET ORMANA ZA SKLADIŠTENJE MATERIJALA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je univerzalne namene i koristi se za skladištenje materijala koji mogu biti upakovani u kutijama, korpama ili neupakovani , a koriste se na odeljenjima.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Orman poseduje šest nivoa-polica.
Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice ormana, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Orman je zatvoren dvokrilnim vratima sa zaključavanjem, sa PVC soklom , visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovna konstrukcija ormana
- police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 340 x 60 x 180
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 8 | B2106 | TRPEZARIJSKI STO SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
Konstrukcija stola sastoji se od fiksiranog I pokretnog.Fiksirani deo se pričvršćuje za zid.
Ploča stola je preko dva gornja I dva kosa nosača naslonjena na vertikalne držače pokretnim vezama.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- nosači ploče
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarit stola Ø45x 3 cm
- debljina ploče 3 - 4 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 12 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložen melaminskom folijom sa ABS
kantnom
|  |  | BOJA: | Pločat: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 9 | B2107 | RADNA POVŠINA SA KORITOM – MINI KUHINJA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom i ugrađenom grejnom pločom.
Koristi se za smeštaj neophodnog kuhinjskog pribora i manuelni rad.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke i sl.).
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne ploče postavlja se korito dimenzija cca. 50x40x30cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺkerrock ʺ ili ekvivalentna sa koritom i zidnim uzvišenjem
- usadna grejna ploča sa dve ringle/touch control
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
- ugrađeni frižider.
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 190 x 60 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺkerrockʺ -om sa koritom ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
Radna ploča: kerrock, snow white 108
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 10 | B2108 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih.
Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police. Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su otvoreni ili zatvoreni, punim ili staklenim vratima u zavisnosti od namene i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 170 x 35 x 80 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 11 | B2109 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 180 x 60 x 260cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2 |  | 0
| 12 | B2115 | ZIDNA GARDEROBNA STENA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | Projektovana oprema
|  |  | NAMENA: | Zidna garderobna stena sa policom za kape
Koristi se za privremeno odlaganje garderobe .
Obavezno fiksiranje za zid, iznad izvedenog holkera.
|  |  | DIMENZIJE: | 60 x 3 x 180 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 13 | B2116 | ORMAN ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU OSOBLJA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Orman je sa kasetom za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 60x60x220 cm
60x 60x70 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 14 | B2117 | RADNA POVRŠINA ZA MEDICINSKE POTREBE SA JEDNIM KORITOM
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom.Koristi se za smeštaj medicinskih uređaja, manuelni rad i pranje medicinskog pribora.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, eventualno mesto za računar, štampač i sl.).Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja elemenata.Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne površine postavlja se korito za pranje, dimenzija cca. 50x40x30 cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺhi-macsʺ ili ekvivalentno sa jednim koritom i zidnim uzvišenjem
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 285 x 80 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Radna ploča: HI-MACS, Light Green S212
Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 15 | B2118 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih. Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police. Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su otvoreni ili zatvoreni, punim ili staklenim vratima u zavisnosti od namene i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 240 x 30 x 80 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom staklo
|  |  | BOJA: | Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 16 | B2119 | PISAĆI STO SA JEDNIM KORPUSOM
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Uobičajena univerzalna primena kod administrativnih poslova u svim oblastima.
Sto je sa dodatkom koji obezbeđuje prostor za smeštaj računara i mobilne kasete sa fiokama.
|  |  | SASTAV: | - sto (radna ploča )
- mobilna kaseta sa 3 fioke i centralnom bravom za zaključavanje
- nosač kućišta računara podesivim po visini I širini
|  |  | DIMENZIJE: | gabarit - stola150x70x75 cm ,
gabarit - mobilne kasete 40 x 60 x 65 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 70 kg
|  |  | MATERIJAL: | Osnovna konstrukcija stola
-- metalna podkonstrukcija (noge) sa veznim delovima radi ukrućenja
- Sistem za neprimetno sprovođenje kablova kroz samu konstrukciju stola.
Osnovna konstrukcija mobilne kasete i dodatka za računar:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Frontovi mobilne kasete:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Radne ploče stola:
-Akril nanet na ivericu, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Frontovi mobilne kasete:
FALCO, snow white105 FS02
Ploča stola: FALCO, P101 FS90
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao I montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 1 |  | 0
| 17 | C0017 | PISAĆI STO SA JEDNIM KORPUSOM
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Uobičajena univerzalna primena kod administrativnih poslova u svim oblastima.
Sto je sa dodatkom koji obezbeđuje prostor za smeštaj računara i mobilne kasete sa fiokama.
|  |  | SASTAV: | - sto (radna ploča ) | kom. 1
|  |  |  | - mobilna kaseta sa 3 fioke i centralnom bravom za zaključavanje | kom. 1
|  |  |  | - nosač kućišta računara podesivim po visini I širini | kom. 1
|  |  | DIMENZIJE: | gabarit - stola150x70x75 cm ,
gabarit - mobilne kasete 40 x 60 x 65 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 80 kg
|  |  | MATERIJAL: | Osnovna konstrukcija stola
-- metalna podkonstrukcija (noge) sa veznim delovima radi ukrućenja
- Sistem za neprimetno sprovođenje kablova kroz samu konstrukciju stola.
Osnovna konstrukcija mobilne kasete i dodatka za računar:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Frontovi mobilne kasete:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Radne ploče stola:
-Akril nanet na ivericu, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Frontovi mobilne kasete:
FALCO, snow white105 FS02
Ploča stola: FALCO, P101 FS90
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao I montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2 |  | 0
| 18 | C0072 | RESTORANSKI - TRPEZARIJSKI STO
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Standardna primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- metalna podkonstrukcija stola, niklovano
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarita 60 x 80 x 75 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 10 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Podkonstrukcija stola
|  |  | BOJA: | FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2 |  | 0
| 1 do 18 |  | UKUPNO DINARA:
II SPRAT
| 19 | B2201 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 180 x 60 x do plafona
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Front EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2 |  | 0
| 20 | B2202 | KLUPA SA VEŠALICAMA ZA ODELA I PROSTOROM ZA CIPELE
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Samostojeća klupa za sedenje sa kompletom vešalica za garderobu i prostorom za cipele.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Podkonstrukcija dvostrane klupe izrađena je od četvrtastih metalnih profila 40x40mm plastificiranih sa sedištem, policom za cipele i panelom za nošenje vešalica.
Garderobne vešalice su hromirane.
Sedište klupe i leđni deo je od iverice obložene melaminskom folijom
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 60 x 35 x 50 (120) cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | - Iverica obložena melaminskom folijom
- Konstrukcija:metal farban - plastificiran
|  |  | BOJA: | Front EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2 |  | 0
| 21 | C0073 | RESTORANSKI - TRPEZARIJSKI STO
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Standardna primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- metalna podkonstrukcija stola, kutijasti profil
30 x 30 mm
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarita 80 x 80 x 75 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 10 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Ploča: EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2 |  | 0
| 22 | C0074 | TRPEZARIJSKI STO SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
Konstrukcija stola sastoji se od fiksiranog I pokretnog.
Fiksirani deo se pričvršćuje za zid.
Ploča stola je preko dva gornja I dva kosa nosača naslonjena na vertikalne držače pokretnim vezama.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- nosači ploče
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarit stola Ø45x 3 cm
- debljina ploče 3 - 4 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 12 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložen melaminskom folijom sa ABS
kantnom
|  |  | BOJA: | Pločat: EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 3 |  | 0
| 19 do 22 |  | UKUPNO DINARA:
REKAPITULACIJA za projektovani nameštaj
| 1 do 18 |  | I SPRAT | NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ |  |  | 0
| 19 do 22 |  | II SPRAT | NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ |  |  | 0
2 | 1 do 22 |  |  | VREDNOST bez PDV-a |  |  | 0
|  |  |  | Stopa PDV-a 20% |  |  | 0
|  |  |  | VREDNOST SA PDV-a |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2 | 1 do 22 |  |  | VREDNOST bez PDV-a |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a |  |  | 0
|  |  |  | Stopa PDV-a 20% |  |  | 0
UKUPNO partije 2 sa PDV-om

## Obrazac tehničke karakte.
OBRAZAC TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
OPIS PREDMETA NABAVKE
Nemedicinska oprema-projektovani nameštaj JNMV 1/2018
Ponuda br.
Datum:
Ispunjava tražene uslove
Partija broj | Stavka broj | Poz. | N A Z I V | OPIS | kom. | DA | NE
NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ
| ORN: | 3900000 | Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете) и средства за чишћење
I SPRAT
| 1 | A8065 | NOSAČ POSUDA ZA PACIJENTE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Koriste se u zdravstvenim ustanovama sličnim ustanovama kod nepokretnih bolesnika. Materijal posude omogućava nesmetano pranje, dezinfekciju i sterilizaciju.
|  |  | DIMENZIJE: | 65 x 35 x 65 kg
|  |  | TEŽINA: | 0,3 kg
|  |  | MATERIJAL: | Konzolni nosač posuda - od nerdjajućeg čelika, kiselootpronog , kvaliteta Č4580 u mat završnoj obradi (EN 1.4301, DIN x5 CrNi 18’10, AiSi 304, SS 2332, PK11EX).
|  |  | BOJA: | standardna
|  |  | MONTAŽA: | nije predviđena od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 2 | B2101 | ZIDNI ODBOJNIK
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih elemenata u celinu.
Koristi se za zaštitu zidnih površina u komunikacijama zdravstvenih objekata.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta
- zidni odbojnik sa nosačem
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita :
(220+465+220+185+70+140) x 30 x 2 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | iverica,
|  |  | BOJA: | FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 3 | B2101 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 340 x 60 x 180
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 4 | B2102 | KONTROLNI PULT
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa uzvišenjem, odnosno formiranim prostorom za nesmetano postavljanje energetskog kanala sa svim neophodnim priključcima jake i slabe struje.
Koristi se za smeštaj neophodnih uređaja za administrativno-medicinski rad, manuelni rad i sl.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju pulta čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, mesto za računar, mesto za štampač)
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm.
U delu radne ploče (bočno i po dužini), formira se prostor – uzvišenje dvostruke namene:
- za nesmetano postavljanje energetskog kanala sa svim neophodnim priključcima jake i slabe struje,
- kao deo prostora za manuelni rad pre svega pacijenata
Ploča se postavlja na visini 75cm odnosno sa integrisanim uzvišenjem na visini od 115cm.
Pult se postavlja samostalno u prostor, što podrazumeva finalnu obradu svih vidnih stranica (prednja i bočna strana).
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom pulta
- radna ploča sa uzvišenjem za energetski kanal, ʺhi-macsʺ ili ekvivalentno
- obrada prednje stranice i bočnih stranica iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita (280+50) x 85 x 75(115) cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Ploča: HI-MACS, Light Green S212
Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 5 | B2103 | RADNA POVRŠINA ZA MEDICINSKE POTREBE SA JEDNIM KORITOM I UGRADNIM FRIŽIDEROM
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom.Koristi se za smeštaj medicinskih uređaja, manuelni rad i pranje medicinskog pribora.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, eventualno mesto za računar, štampač i sl.).
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja elemenata.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne površine postavlja se korito za pranje, dimenzija cca. 50x40x30 cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺHi - macsʺ ili ekvivalentno sa jednim koritom i zidnim uzvišenjem
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
- ugrađni frižider
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 160 x 60 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
Radna ploča:HI-MACS, Light Green S212
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 6 | B2104 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih.
Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police.
Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su zatvoreni, punim vratima i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 160 x 30 x 60 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom,
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 7 | B2105 | KOMPLET ORMANA ZA SKLADIŠTENJE MATERIJALA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je univerzalne namene i koristi se za skladištenje materijala koji mogu biti upakovani u kutijama, korpama ili neupakovani , a koriste se na odeljenjima.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Orman poseduje šest nivoa-polica.
Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice ormana, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Orman je zatvoren dvokrilnim vratima sa zaključavanjem, sa PVC soklom , visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovna konstrukcija ormana
- police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 340 x 60 x 180
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 8 | B2106 | TRPEZARIJSKI STO SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
Konstrukcija stola sastoji se od fiksiranog I pokretnog.Fiksirani deo se pričvršćuje za zid.
Ploča stola je preko dva gornja I dva kosa nosača naslonjena na vertikalne držače pokretnim vezama.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- nosači ploče
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarit stola Ø45x 3 cm
- debljina ploče 3 - 4 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 12 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložen melaminskom folijom sa ABS
kantnom
|  |  | BOJA: | Pločat: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 1
| 9 | B2107 | RADNA POVŠINA SA KORITOM – MINI KUHINJA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom i ugrađenom grejnom pločom.
Koristi se za smeštaj neophodnog kuhinjskog pribora i manuelni rad.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke i sl.).
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne ploče postavlja se korito dimenzija cca. 50x40x30cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺkerrock ʺ ili ekvivalentna sa koritom i zidnim uzvišenjem
- usadna grejna ploča sa dve ringle/touch control
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
- ugrađeni frižider.
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 190 x 60 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺkerrockʺ -om sa koritom ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
Radna ploča: kerrock, snow white 108
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 10 | B2108 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih.
Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police. Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su otvoreni ili zatvoreni, punim ili staklenim vratima u zavisnosti od namene i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 170 x 35 x 80 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 11 | B2109 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 180 x 60 x 260cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2
| 12 | B2115 | ZIDNA GARDEROBNA STENA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | Projektovana oprema
|  |  | NAMENA: | Zidna garderobna stena sa policom za kape
Koristi se za privremeno odlaganje garderobe .
Obavezno fiksiranje za zid, iznad izvedenog holkera.
|  |  | DIMENZIJE: | 60 x 3 x 180 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 13 | B2116 | ORMAN ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU OSOBLJA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Orman je sa kasetom za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 60x60x220 cm
60x 60x70 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 14 | B2117 | RADNA POVRŠINA ZA MEDICINSKE POTREBE SA JEDNIM KORITOM
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom.Koristi se za smeštaj medicinskih uređaja, manuelni rad i pranje medicinskog pribora.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, eventualno mesto za računar, štampač i sl.).Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja elemenata.Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne površine postavlja se korito za pranje, dimenzija cca. 50x40x30 cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺhi-macsʺ ili ekvivalentno sa jednim koritom i zidnim uzvišenjem
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 285 x 80 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Radna ploča: HI-MACS, Light Green S212
Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 15 | B2118 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih. Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police. Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su otvoreni ili zatvoreni, punim ili staklenim vratima u zavisnosti od namene i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 240 x 30 x 80 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom staklo
|  |  | BOJA: | Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 16 | B2119 | PISAĆI STO SA JEDNIM KORPUSOM
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Uobičajena univerzalna primena kod administrativnih poslova u svim oblastima.
Sto je sa dodatkom koji obezbeđuje prostor za smeštaj računara i mobilne kasete sa fiokama.
|  |  | SASTAV: | - sto (radna ploča )
- mobilna kaseta sa 3 fioke i centralnom bravom za zaključavanje
- nosač kućišta računara podesivim po visini I širini
|  |  | DIMENZIJE: | gabarit - stola150x70x75 cm ,
gabarit - mobilne kasete 40 x 60 x 65 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 70 kg
|  |  | MATERIJAL: | Osnovna konstrukcija stola
-- metalna podkonstrukcija (noge) sa veznim delovima radi ukrućenja
- Sistem za neprimetno sprovođenje kablova kroz samu konstrukciju stola.
Osnovna konstrukcija mobilne kasete i dodatka za računar:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Frontovi mobilne kasete:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Radne ploče stola:
-Akril nanet na ivericu, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Frontovi mobilne kasete:
FALCO, snow white105 FS02
Ploča stola: FALCO, P101 FS90
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao I montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 1
| 17 | C0017 | PISAĆI STO SA JEDNIM KORPUSOM
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Uobičajena univerzalna primena kod administrativnih poslova u svim oblastima.
Sto je sa dodatkom koji obezbeđuje prostor za smeštaj računara i mobilne kasete sa fiokama.
|  |  | SASTAV: | - sto (radna ploča ) | kom. 1
|  |  |  | - mobilna kaseta sa 3 fioke i centralnom bravom za zaključavanje | kom. 1
|  |  |  | - nosač kućišta računara podesivim po visini I širini | kom. 1
|  |  | DIMENZIJE: | gabarit - stola150x70x75 cm ,
gabarit - mobilne kasete 40 x 60 x 65 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 80 kg
|  |  | MATERIJAL: | Osnovna konstrukcija stola
-- metalna podkonstrukcija (noge) sa veznim delovima radi ukrućenja
- Sistem za neprimetno sprovođenje kablova kroz samu konstrukciju stola.
Osnovna konstrukcija mobilne kasete i dodatka za računar:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Frontovi mobilne kasete:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Radne ploče stola:
-Akril nanet na ivericu, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Frontovi mobilne kasete:
FALCO, snow white105 FS02
Ploča stola: FALCO, P101 FS90
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao I montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2
| 18 | C0072 | RESTORANSKI - TRPEZARIJSKI STO
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Standardna primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- metalna podkonstrukcija stola, niklovano
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarita 60 x 80 x 75 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 10 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Podkonstrukcija stola
|  |  | BOJA: | FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2
| 1 do 18 |  | UKUPNO DINARA:
II SPRAT
| 19 | B2201 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 180 x 60 x do plafona
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Front EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2
| 20 | B2202 | KLUPA SA VEŠALICAMA ZA ODELA I PROSTOROM ZA CIPELE
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Samostojeća klupa za sedenje sa kompletom vešalica za garderobu i prostorom za cipele.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Podkonstrukcija dvostrane klupe izrađena je od četvrtastih metalnih profila 40x40mm plastificiranih sa sedištem, policom za cipele i panelom za nošenje vešalica.
Garderobne vešalice su hromirane.
Sedište klupe i leđni deo je od iverice obložene melaminskom folijom
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 60 x 35 x 50 (120) cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | - Iverica obložena melaminskom folijom
- Konstrukcija:metal farban - plastificiran
|  |  | BOJA: | Front EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2
| 21 | C0073 | RESTORANSKI - TRPEZARIJSKI STO
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Standardna primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- metalna podkonstrukcija stola, kutijasti profil
30 x 30 mm
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarita 80 x 80 x 75 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 10 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Ploča: EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2
| 22 | C0074 | TRPEZARIJSKI STO SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
Konstrukcija stola sastoji se od fiksiranog I pokretnog.
Fiksirani deo se pričvršćuje za zid.
Ploča stola je preko dva gornja I dva kosa nosača naslonjena na vertikalne držače pokretnim vezama.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- nosači ploče
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarit stola Ø45x 3 cm
- debljina ploče 3 - 4 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 12 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložen melaminskom folijom sa ABS
kantnom
|  |  | BOJA: | Pločat: EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 3
| 19 do 22 |  | UKUPNO DINARA:

## Obrazac struk.cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE
OPIS PREDMETA NABAVKE
Nemedicinska oprema-projektovani nameštaj JNMV 1/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija broj | Stavka broj | Poz. | N A Z I V | OPIS | kom. | cena | ukupno
[6 empty] | din | din
NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ
| ORN: | 3900000 | Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете) и средства за чишћење
I SPRAT
| 1 | A8065 | NOSAČ POSUDA ZA PACIJENTE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Koriste se u zdravstvenim ustanovama sličnim ustanovama kod nepokretnih bolesnika. Materijal posude omogućava nesmetano pranje, dezinfekciju i sterilizaciju.
|  |  | DIMENZIJE: | 65 x 35 x 65 kg
|  |  | TEŽINA: | 0,3 kg
|  |  | MATERIJAL: | Konzolni nosač posuda - od nerdjajućeg čelika, kiselootpronog , kvaliteta Č4580 u mat završnoj obradi (EN 1.4301, DIN x5 CrNi 18’10, AiSi 304, SS 2332, PK11EX).
|  |  | BOJA: | standardna
|  |  | MONTAŽA: | nije predviđena od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 2 | B2101 | ZIDNI ODBOJNIK
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih elemenata u celinu.
Koristi se za zaštitu zidnih površina u komunikacijama zdravstvenih objekata.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta
- zidni odbojnik sa nosačem
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita :
(220+465+220+185+70+140) x 30 x 2 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | iverica,
|  |  | BOJA: | FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 3 | B2101 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 340 x 60 x 180
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 4 | B2102 | KONTROLNI PULT
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa uzvišenjem, odnosno formiranim prostorom za nesmetano postavljanje energetskog kanala sa svim neophodnim priključcima jake i slabe struje.
Koristi se za smeštaj neophodnih uređaja za administrativno-medicinski rad, manuelni rad i sl.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju pulta čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, mesto za računar, mesto za štampač)
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm.
U delu radne ploče (bočno i po dužini), formira se prostor – uzvišenje dvostruke namene:
- za nesmetano postavljanje energetskog kanala sa svim neophodnim priključcima jake i slabe struje,
- kao deo prostora za manuelni rad pre svega pacijenata
Ploča se postavlja na visini 75cm odnosno sa integrisanim uzvišenjem na visini od 115cm.
Pult se postavlja samostalno u prostor, što podrazumeva finalnu obradu svih vidnih stranica (prednja i bočna strana).
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom pulta
- radna ploča sa uzvišenjem za energetski kanal, ʺhi-macsʺ ili ekvivalentno
- obrada prednje stranice i bočnih stranica iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita (280+50) x 85 x 75(115) cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Ploča: HI-MACS, Light Green S212
Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 5 | B2103 | RADNA POVRŠINA ZA MEDICINSKE POTREBE SA JEDNIM KORITOM I UGRADNIM FRIŽIDEROM
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom.Koristi se za smeštaj medicinskih uređaja, manuelni rad i pranje medicinskog pribora.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, eventualno mesto za računar, štampač i sl.).
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja elemenata.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne površine postavlja se korito za pranje, dimenzija cca. 50x40x30 cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺHi - macsʺ ili ekvivalentno sa jednim koritom i zidnim uzvišenjem
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
- ugrađni frižider
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 160 x 60 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
Radna ploča:HI-MACS, Light Green S212
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 6 | B2104 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih.
Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police.
Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su zatvoreni, punim vratima i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 160 x 30 x 60 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom,
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 7 | B2105 | KOMPLET ORMANA ZA SKLADIŠTENJE MATERIJALA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je univerzalne namene i koristi se za skladištenje materijala koji mogu biti upakovani u kutijama, korpama ili neupakovani , a koriste se na odeljenjima.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Orman poseduje šest nivoa-polica.
Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice ormana, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Orman je zatvoren dvokrilnim vratima sa zaključavanjem, sa PVC soklom , visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovna konstrukcija ormana
- police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 340 x 60 x 180
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 8 | B2106 | TRPEZARIJSKI STO SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
Konstrukcija stola sastoji se od fiksiranog I pokretnog.Fiksirani deo se pričvršćuje za zid.
Ploča stola je preko dva gornja I dva kosa nosača naslonjena na vertikalne držače pokretnim vezama.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- nosači ploče
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarit stola Ø45x 3 cm
- debljina ploče 3 - 4 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 12 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložen melaminskom folijom sa ABS
kantnom
|  |  | BOJA: | Pločat: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 1
| 9 | B2107 | RADNA POVŠINA SA KORITOM – MINI KUHINJA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom i ugrađenom grejnom pločom.
Koristi se za smeštaj neophodnog kuhinjskog pribora i manuelni rad.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke i sl.).
Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja.
Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne ploče postavlja se korito dimenzija cca. 50x40x30cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺkerrock ʺ ili ekvivalentna sa koritom i zidnim uzvišenjem
- usadna grejna ploča sa dve ringle/touch control
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
- ugrađeni frižider.
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 190 x 60 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺkerrockʺ -om sa koritom ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Korpus: FALCO, snow white105 FS02
Front: FALCO, snow white105 FS02
Radna ploča: kerrock, snow white 108
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 10 | B2108 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih.
Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police. Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su otvoreni ili zatvoreni, punim ili staklenim vratima u zavisnosti od namene i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 170 x 35 x 80 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 11 | B2109 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 180 x 60 x 260cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2
| 12 | B2115 | ZIDNA GARDEROBNA STENA
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | Projektovana oprema
|  |  | NAMENA: | Zidna garderobna stena sa policom za kape
Koristi se za privremeno odlaganje garderobe .
Obavezno fiksiranje za zid, iznad izvedenog holkera.
|  |  | DIMENZIJE: | 60 x 3 x 180 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Korpus: Beli
Front: FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 13 | B2116 | ORMAN ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU OSOBLJA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Orman je sa kasetom za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 60x60x220 cm
60x 60x70 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 14 | B2117 | RADNA POVRŠINA ZA MEDICINSKE POTREBE SA JEDNIM KORITOM
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izvedena je po principu spajanja osnovnih podgradnih elemenata u funkcionalnu celinu, povezanih jedinstvenom radnom pločom sa koritom.Koristi se za smeštaj medicinskih uređaja, manuelni rad i pranje medicinskog pribora.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu konstrukciju radne površine čine međusobno povezani podgradni elementi odgovarajuće namene (vrata, fioke, eventualno mesto za računar, štampač i sl.).Elementi su sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda i obezbeđenim sistemom zaključavanja elemenata.Na gornjem kraju podgradnih elemenata postavlja se radna ploča debljine 30mm, na visini cca 90cm.
U delu radne površine postavlja se korito za pranje, dimenzija cca. 50x40x30 cm.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- podgradni elementi usklađeni sa namenom radne površine
- radna ploča ʺhi-macsʺ ili ekvivalentno sa jednim koritom i zidnim uzvišenjem
- jednoručna baterija za H+T vodu sa visokom lulom
- sifon za odvod vode
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 285 x 80 x 90 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
Ploča : iverica obložena ʺhi-macsʺ -om ili ekvivalentno
|  |  | BOJA: | Radna ploča: HI-MACS, Light Green S212
Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 15 | B2118 | KOMPLET VISEĆIH ELEMENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Izveden je po principu spajanja osnovnih visećih elemenata u funkcionalnu celinu, međusobno povezanih. Koristi se za postavljanje, odnosno odlaganje raznih medicinsko-laboratorijskih elemenata, koji mogu biti u kutijama, korpama ili kao potrošni materijal koji se koristi u prostoriji.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Viseći elementi poseduju police. Police se postavljaju na nosače koji se fiksiraju za bočne stranice elemenata, pri čemu je njihovo međusobno visinsko rastojanje podesivo.
Elementi kompleta su otvoreni ili zatvoreni, punim ili staklenim vratima u zavisnosti od namene i sa obezbeđenim sistemom zaključavanja.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- viseći elementi usklađeni sa namenom
- police
|  |  | DIMENZIJE: | Gabarita 240 x 30 x 80 cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom staklo
|  |  | BOJA: | Front: FALCO, anthracite FS02 271
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 1
| 16 | B2119 | PISAĆI STO SA JEDNIM KORPUSOM
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Uobičajena univerzalna primena kod administrativnih poslova u svim oblastima.
Sto je sa dodatkom koji obezbeđuje prostor za smeštaj računara i mobilne kasete sa fiokama.
|  |  | SASTAV: | - sto (radna ploča )
- mobilna kaseta sa 3 fioke i centralnom bravom za zaključavanje
- nosač kućišta računara podesivim po visini I širini
|  |  | DIMENZIJE: | gabarit - stola150x70x75 cm ,
gabarit - mobilne kasete 40 x 60 x 65 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 70 kg
|  |  | MATERIJAL: | Osnovna konstrukcija stola
-- metalna podkonstrukcija (noge) sa veznim delovima radi ukrućenja
- Sistem za neprimetno sprovođenje kablova kroz samu konstrukciju stola.
Osnovna konstrukcija mobilne kasete i dodatka za računar:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Frontovi mobilne kasete:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Radne ploče stola:
-Akril nanet na ivericu, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Frontovi mobilne kasete:
FALCO, snow white105 FS02
Ploča stola: FALCO, P101 FS90
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao I montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 1
| 17 | C0017 | PISAĆI STO SA JEDNIM KORPUSOM
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Uobičajena univerzalna primena kod administrativnih poslova u svim oblastima.
Sto je sa dodatkom koji obezbeđuje prostor za smeštaj računara i mobilne kasete sa fiokama.
|  |  | SASTAV: | - sto (radna ploča ) | kom. 1
|  |  |  | - mobilna kaseta sa 3 fioke i centralnom bravom za zaključavanje | kom. 1
|  |  |  | - nosač kućišta računara podesivim po visini I širini | kom. 1
|  |  | DIMENZIJE: | gabarit - stola150x70x75 cm ,
gabarit - mobilne kasete 40 x 60 x 65 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 80 kg
|  |  | MATERIJAL: | Osnovna konstrukcija stola
-- metalna podkonstrukcija (noge) sa veznim delovima radi ukrućenja
- Sistem za neprimetno sprovođenje kablova kroz samu konstrukciju stola.
Osnovna konstrukcija mobilne kasete i dodatka za računar:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Frontovi mobilne kasete:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Radne ploče stola:
-Akril nanet na ivericu, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Frontovi mobilne kasete:
FALCO, snow white105 FS02
Ploča stola: FALCO, P101 FS90
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao I montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2
| 18 | C0072 | RESTORANSKI - TRPEZARIJSKI STO
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Standardna primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- metalna podkonstrukcija stola, niklovano
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarita 60 x 80 x 75 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 10 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
Podkonstrukcija stola
|  |  | BOJA: | FALCO, snow white105 FS02
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2
| 1 do 18 |  | UKUPNO DINARA:
II SPRAT
| 19 | B2201 | KOMPLET ORMANA ZA PRIBOR I LIČNU GARDEROBU PACIJENATA
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Komplet je izveden po principu spajanja osnovnih garderobnih ormana u funkcionalnu celinu za određeni broj pacijenata.
Koristi se za smeštaj ličnih stvari, garderobe i obuće.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Stabilnu celinu kompleta čine međusobno povezani osnovni garderobni ormani.
Komplet je sa kasetama za lične stvari, prostorom za garderobu i prostorom za obuću.
Obavezno zaključavanje.
Elementi su povezani sa zajedničkom PVC soklom visine 15cm od poda.
|  |  | SASTAV: | Po grafičkom detalju kompleta:
- osnovni orman
- neophodne police
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 180 x 60 x do plafona
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | Korpusi:iverica, obložena melaminskom folijom
Frontovi: iverica obložena melaminskom folijom
|  |  | BOJA: | Front EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2
| 20 | B2202 | KLUPA SA VEŠALICAMA ZA ODELA I PROSTOROM ZA CIPELE
|  |  | Proizvođač : | __________
|  |  | Tip : | __________
|  |  | NAMENA : | Samostojeća klupa za sedenje sa kompletom vešalica za garderobu i prostorom za cipele.
|  |  | KARAKTERISTIKE : | Podkonstrukcija dvostrane klupe izrađena je od četvrtastih metalnih profila 40x40mm plastificiranih sa sedištem, policom za cipele i panelom za nošenje vešalica.
Garderobne vešalice su hromirane.
Sedište klupe i leđni deo je od iverice obložene melaminskom folijom
|  |  | DIMENZIJE: | gabarita 60 x 35 x 50 (120) cm
|  |  | TEŽINA: | ___ kg
|  |  | MATERIJAL: | - Iverica obložena melaminskom folijom
- Konstrukcija:metal farban - plastificiran
|  |  | BOJA: | Front EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena je od strane proizvođača
|  |  | Ukupno |  | 2
| 21 | C0073 | RESTORANSKI - TRPEZARIJSKI STO
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Standardna primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- metalna podkonstrukcija stola, kutijasti profil
30 x 30 mm
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarita 80 x 80 x 75 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 10 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložena melaminskom folijom, sa ABS kantnom
|  |  | BOJA: | Ploča: EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 2
| 22 | C0074 | TRPEZARIJSKI STO SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE
|  |  | Proizvođač: | __________
|  |  | Tip: | __________
|  |  | NAMENA: | Primena u prostorijama za odmor, tpezarijama, bolničkim sobama i drugim sličnim prostorijama za potrebe odmora i obedovanja.
Konstrukcija stola sastoji se od fiksiranog I pokretnog.
Fiksirani deo se pričvršćuje za zid.
Ploča stola je preko dva gornja I dva kosa nosača naslonjena na vertikalne držače pokretnim vezama.
|  |  | SASTAV: | - Ploča trpezarijskog stola sa ABS kantnom
- nosači ploče
|  |  | DIMENZIJE: | - gabarit stola Ø45x 3 cm
- debljina ploče 3 - 4 cm
|  |  | TEŽINA: | cca 12 kg
|  |  | MATERIJAL: | Ploča stola:
- iverica obložen melaminskom folijom sa ABS
kantnom
|  |  | BOJA: | Pločat: EGGER, čelično plava U539 ST9
|  |  | MONTAŽA: | predviđena od strane proizvođača kao i montažni pribor
|  |  | Ukupno |  | 3
| 19 do 22 |  | UKUPNO DINARA:
REKAPITULACIJA za projektovani nameštaj
| 1 do 18 |  | I SPRAT | NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ
| 19 do 22 |  | II SPRAT | NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ
2 | 1 do 22 |  |  | VREDNOST bez PDV-a
Stopa PDV-a 20%
VREDNOST SA PDV-a
REKAPITULACIJA
2 | 1 do 22 |  |  | VREDNOST bez PDV-a
UKUPNO bez PDV-a
Stopa PDV-a 20%
UKUPNO sa PDV-om